| Полное наименование разработчиков программы | Работники МОУ Березниковской ООШ : – директор – Филимонова Наталия Юрьевна; – ответственный за обслуживание отопительной системы – Межов Сергей Иванович; – ответственный за электрохозяйство – Колосова Анна Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы | – снизить потребление энергоресурсов на 15 процентов за пять лет; – сформировать энергосберегающий тип мышления у детей и работников; – уменьшить расходы бюджета образовательной организации на оплату жилищно-коммунальных услуг на 5 процентов к 2022 году; – устранить потери энергетических ресурсов к 2022году |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | – провести капитальный ремонт здания и инженерных систем; – ввести энергоэффективные источники энергетических ресурсов; – вывести из эксплуатации неэффективное оборудование; – включить темы энергоэффективного характера в программы учебных дисциплин; – провести систематические мероприятия по пропаганде энергосбережения в организации; – направить ответственных работников на обучение по программам энергосбережения; – создать систему учета и контроля эффективности использования энергии и управления энергосбережением; – оснастить здания приборами учета используемых энергетических ресурсов; – повысить тепловую защиту здания |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | 1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляют с использованием прибора учета: – тепловой энергии; – электрической энергии; – холодной воды. 2. Удельный расход: – холодной воды в расчете на одного человека; – электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади; – тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади |  |  |  |  |  |  |
| Сроки программы | Срок реализации: 2021–2025 годы. Срок реализации: 2021–2025 годы. Этапы реализаии: I этап – 2021 год. II этап – 2022 –2023годы. III этап – 2024–2025 годы. |  |  |  |  |  |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы на весь период реализации Программы 2021–2025 годы, составляет: 417000 руб., в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе |  |  |  |  | Всего |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальный бюджет | 180000 | 85000 | 47000 | 70000 | 350000 | 417000 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит: – тепловой энергии – в размере не менее 101,3 Гкал; – электрической энергии – в размере не менее 39 500 кВт·ч; – воды – в размере не менее 197 куб. м. Экономическая эффективность составит 297350 руб. Социальная эффективность: энергосберегающий тип мышления у детей и работников |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Целевые показатели, отражающие долю используемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II. Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на одного человека | кВт·ч/м2. | 31.84 | 30.25 | 27.47 | 25.88 | 24.29 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м общей площади | Втч/м2/ГСОП | 33.49 | 31.98 | 26.79 | 25.28 | 23.77 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб. м/чел. | 3.15 | 3.08 | 2.94 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 год |  |  |  |  | 2022–2023 годы |  |  |  |  | 2024–2025годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |  |
|  |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать локальные акты в сфере энергосбережения и энергоэффективности | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - |  | - |
| 1.2 | Назначить и обучить ответственных работников | МБ | 1000 | - | - | - | МБ | 2800 | - | - | - | - | без затрат | - | - |  | - |
| 1.3 | Проводить систематические совещания по энергосбережению | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - |  | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 1000 | X | X | - | X | 2500 | X | X | - | X | - | X | X |  | - |
| II. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ххолодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка приборов учета потребления воды | МБ | 17000 | 40,1 | куб. м | 4500 | МБ | 3500 | 35,0 | куб. м | 2300 | - | - | - | - |  | - |
| 2.1.2 | Замена барашковых смесителей на рычажные смесители с аэраторами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 3000 | 29,7 | куб. м |  | 12100 |
| 2.1.3 | Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | МБ | 4600 | 61,2 | куб. м | 3700 | МБ | 1000 | 5,0 | куб. м | 3000 | - | - | - | - |  | - |
| 2.2. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Установка отражателей и энергосберегающих ламп | - | - | - | - | - | МБ | 20000 | 1090 | кВт·ч | 15000 | - | - | - | - |  | - |
| 2.2.2 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности | МБ | 32000 | 16 310 | кВт·ч | 35 700 | - | - | - | - | - | МБ | 31 000 | 18 900 | кВт·ч |  | 74 200 |
| 2.2.3 | Установка датчиков движения в местах общего пользования | - | - | - | - | - | МБ | 1000 | 3200 | кВт·ч | 6700 | - | - | - | - |  | - |
| 2.3. Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Установка доводчиков дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | МБ | 15 900 | 37,4 | Гкал | 45 300 | - | - | - | - | - | МБ | 7500 | 16,7 | Гкал |  | 18300 |
| 2.3.2 | Утепление пола первого этажа | - | - | - | - | - | МБ | 16 800 | 29,1 | Гкал | 13 2000 | - | - | - | - |  | - |
| 2.3.3 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | МБ | 11 500 | 12,7 | Гкал | 90000 | - | - | - | - | - | МБ | 2900 | 5,4 | Гкал |  | 1200 |
| Итого по мероприятию |  |  | 82000 | X | X | 179200 | X | 47600 | X | X | 132000 | X | 44 400 | X | X |  | 105800 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 86 200 | X | X | 179200 | X | 45 700 | X | X | 132000 | X | 44 400 | X | X |  | 111 300 |

1ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – муниципальный бюджет, ВБ – внебюджетные источники финансирования.